## 事前協議書
水道直結式スプリンクラー設備 設置事前協議書
年 月 日
大館市長 様
給水装置工事申請者
住 所
氏 名
連絡先
指定給水装置工事事業者
所在地
名 称
連絡先
次のとおり水道直結式スプリンクラー(SP)設備を設置したいので、事前協議を申請します。
設備設置場所 | [15 empty] | 添付書類
建築物 |  | 名 称 等 | [9 empty] | 用途 |  |  |  | ・位置図 ・配置図 ・消防設備計画図 （平面図・立面図等) ・水理計算書 ・消防設備の資料 （仕様書等) ・その他指示された書類
|  | 構造規模 |  | 木 | 造 | 階建 |  |  |  | 延床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  | 建築種別 | 新設 ・ 既設 | [6 empty] | 給水装置 |  |  |  | 新設 ・ 既設
施工予定期間 | [9 empty] | ～
使用開始予定 | [15 empty] | 備 考
消防設備 |  | 給水方式 | 直結（直圧・増圧）式 | [6 empty] | 設備方式 |  |  |  | 乾式 ・ 湿式
|  | 管 口 径 | 配水管φ |  |  |  | ×給水管φ | [5 empty] | ×SP分岐管φ
|  | SPヘッド数 | [5 empty] | 系統 |  |  |  | 箇所
配水管給水能力 |  |  | 最小動水圧： | [5 empty] | Mpa |  | （通常時： |  |  |  | Mpa）
※ 水道課との協議 | [10 empty] | ※ 消防本部との協議
協議結果 |  |  |  |  | 水道課 受付印 | [5 empty] | 協議結果 |  |  |  |  | 消防本部 受付印
| 支障（ なし・あり ） | [10 empty] | 支障（ なし・あり ）
指示事項 | [10 empty] | 指示事項
給水装置工事申請の際
には水道直結式スプリン
クラ―設置条件承諾書等
必要書類を添付すること。

## （記入例）事前協議書
水道直結式スプリンクラー設備 設置事前協議書
令和 元 年 4 月 1 日
大館市長 様
給水装置工事申請者
[12 empty] | 住 所 |  |  |  | 大館市字中城20
[12 empty] | 氏 名 |  |  |  | 大館福祉㈱
[12 empty] | 連絡先 |  |  |  | 49－3111
指定給水装置工事事業者
[12 empty] | 所在地 |  |  |  | 大館市比内町扇田字新堤下93－6
[12 empty] | 名 称 |  |  |  | 比内水道
[12 empty] | 連絡先 |  |  |  | 43－7090
次のとおり水道直結式スプリンクラー(SP)設備を設置したいので、事前協議を申請します。
設備設置場所 |  |  | 大館市字中城20 | [15 empty] | 添付書類
建築物 |  | 名 称 等 | グループホーム大館 | [10 empty] | 用途 |  | 老人福祉施設 |  |  | ・位置図 ・配置図 ・消防設備計画図 （平面図・立面図等) ・水理計算書 ・消防設備の資料 （仕様書等) ・その他指示された書類
|  | 構造規模 |  |  | 木 | 造 | 2 | 階建 |  |  |  | 延床面積 |  |  |  | 388.22 |  | ㎡
|  | 建築種別 | 新設 ・ 既設 | [8 empty] | 給水装置 |  |  |  | 新設 ・ 既設
施工予定期間 |  |  |  | 令和元年5月1日 | [7 empty] | ～ |  | 令和元年6月30日
使用開始予定 |  |  | 令和元年7月1日 | [15 empty] | 備 考
消防設備 |  | 給水方式 | 直結（直圧・増圧）式 | [8 empty] | 設備方式 |  |  |  | 乾式 ・ 湿式
|  | 管 口 径 | 配水管φ |  |  |  | 100 |  | ×給水管φ |  |  |  | 50 |  | ×SP分岐管φ |  |  | 30
|  | SPヘッド数 | 3 | [6 empty] | 系統 |  | 33 |  | 箇所
配水管給水能力 |  |  | 最小動水圧： |  |  |  |  | 0.555 |  |  | Mpa |  | （通常時： |  |  |  | 0.222 | Mpa）
※ 水道課との協議 | [12 empty] | ※ 消防本部との協議
協議結果 | [5 empty] | 水道課 受付印 | [6 empty] | 協議結果 | [5 empty] | 消防本部 受付印
| 支障（ なし・あり ） | [12 empty] | 支障（ なし・あり ）
指示事項 | [12 empty] | 指示事項
給水装置工事申請の際
には水道直結式スプリン
クラ―設置条件承諾書等
必要書類を添付すること。

## 使材表
使用材料一覧表（水道直結式スプリンクラー設備）
使用材料 | 製造者 | 形状寸法 |  | 備 考
以上の資材は全て、水道法並びに消防法の適合品として承認されたものであることを
保証いたします。
また、それぞれの法令等を遵守し、私の責任において適正に施工いたします。
指定給水装置工事事業者 |  |  | 主任技術者
消防設備士所属事業所等 |  |  | 消防設備士

## 設置条件承諾書
水道直結式スプリンクラー設備 設置条件承諾書
年 月 日
大館市長 様
所有者（給水装置工事申請者）
住 所
氏 名
連絡先
使用者（防火管理者等）
住 所
氏 名
連絡先
水道直結式スプリンクラー設備を設置するにあたり、下記の条件を承諾いたします。
設備設置場所
（建築物の名称等）
１．災害その他正当な事由(制限給水・事故・水道施設の工事等)によって、一時的な断水
や水圧低下等により、水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分に発揮されない状況
が生じても、市が一切責任を負わないことを認めます。
２．水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時に非作動が生じ
ても、市が一切責任を負わないことを認めます。
３．水道直結式スプリンクラー設備が設置された家屋・部屋を賃貸する場合には、上記の
ような条件が付いていることを賃借人等に熟知させます。
４．水道直結式スプリンクラー設備を介して連結している水栓からの通水状態に留意し、
異常があった場合には設置工事業者等に連絡するとともに、当方にて処置いたします。
５．水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見やすいところ
に表示し、関係者に周知いたします。
６．水道直結式スプリンクラー設備の管理上及び使用上の一切の責任は当方にあることを
認めるとともに、市からの指示・指導については誠実に対処いたします。
７．水道直結式スプリンクラー設備の所有者や使用者(防火管理者等)を変更するときは、
上記事項について譲受人に継承し、速やかに本承諾書を再提出させます。

## 借用書（自記圧計）
|  |  |  | 係長 | 係内 | 受付
物品借用願
年 月 日
大館市長 様
使用者（給水装置工事事業者）
住 所
名 称
連絡先
貴市所有の物品について次のとおり使用したいので、貸出願います。
なお、使用終了後は、速やかに返却いたします。
記
１．使用物品
自記録水圧測定器（フジテコム㈱／型名：FJN-301） | 自記録水圧測定器（フジテコム㈱／型名：FJN-302）
２．使用年月日及び時間
年 月 日（ 時 分）から 年 月 日（ 時 分）まで
３．使用場所
４．使用目的
水道直結スプリンクラー設備の設置に伴う設計水圧測定のため
※ 水道課記入欄
|  |  | 貸出年月日 | 貸出者 | 返却年月日 | 受領者