様式第１号（第２条・第６条関係）

ブロック塀等の危険度点検表

年　　月　　日

１．塀の所在地　　　大館市

２．点検実施者　　　申請者　　住　所

氏　名

事業者    名　称

担当名　　　　　　　　（電話　　　　　　）

３．点検の状況　　　所在するブロック塀（下表の左側）または組積造の塀

（下表の右側）について、点検項目と照らし合わせ、

該当する場合、項目右脇に○印又は×印を書き入れて

ください。

| 【 補強コンクリートブロック塀の点検 】（鉄筋が入っているブロック塀） | 【 組積造の塀の点検 】 （レンガ造り、石造、鉄筋が入って いないブロック塀等） |
| --- | --- |
| ①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。 ②塀の厚さは十分か 塀の厚さが10㎝（塀の高さが2.0ｍ超 2.2ｍ以下の場合15㎝）以上か。 ③控え壁はあるか （塀の高さが1.2ｍ超の場合） 壁の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの 1／5以上突出した控え壁があるか。 ④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。 ⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れはないか。 | ①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。 ②塀の厚さが十分か 塀の高さの1／10以上の厚さがある か。 ③控え壁はあるか 壁の長さ4.0ｍ以下ごとに、塀の厚 さ1.5倍以上突出した控え壁がある か。 ④基礎があるか 目視でコンクリート基礎が確認でき るか。 ⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れはないか。 |

記　　載　　例

様式第１号（第２条・第６条関係）

ブロック塀等の危険度点検表

塀の点検を行った日付を記入。

令和 ８ 年 ４ 月 １０ 日

１．塀の所在地　　　大館市 字中城２０番地

２．点検実施者　　　申請者　　住　所　大館市字中城２０番地

氏　名　大館　ハチ

撤去工事を依頼する事業者と協力

して本書を作成してください。

事業者    名　称　株式会社〇〇建設

担当名　秋田　八雄　　（電話0186-49-3111）

３．点検の状況　　　所在するブロック塀（下表の左側）または組積造の塀

該当する方で点検してください。

不明の場合は、右側 「組積造 の塀」で

点検してください。

（下表の右側）について、点検項目と照らし合わせ、

該当する場合、項目右脇に○印又は×印を書き入れて

ください。

| 【 補強コンクリートブロック塀の点検 】（鉄筋が入っているブロック塀） | 【 組積造の塀の点検 】 （レンガ造り、石造、鉄筋が入って いないブロック塀等） |
| --- | --- |
| ①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。 ②塀の厚さは十分か 塀の厚さが10㎝（塀の高さが2.0ｍ超 2.2ｍ以下の場合15㎝）以上か。 ③控え壁はあるか （塀の高さが1.2ｍ超の場合） 壁の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの 1／5以上突出した控え壁があるか。 ④基礎があるか コンクリートの基礎があるか。 ⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れはないか。 | × ①塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か ②塀の厚さが十分か 〇 塀の高さの1／10以上の厚さがある か。 〇 ③控え壁はあるか 壁の長さ4.0ｍ以下ごとに、塀の厚 さ1.5倍以上突出した控え壁がある か。 〇 ④基礎があるか 目視でコンクリート基礎が確認でき るか。 × ⑤塀は健全か 塀に傾き、ひび割れはないか。 |